примерный перечень экзаменационных вопросов

## Основы стандартизации, сертификации и метрологии

  - Что определяет необходимость повышения качества продукции для развития экономики страны?

  - Назовите состав методов воздействия в системе управления качеством продукции.

  - Рассмотрите сущность стандартизации.

  - Рассмотрите сущность стандартизации.

  - Рассмотрите группировку нормативных документов, предусмотренную Законом РФ « О стандартизации».

  - Перечислите и охарактеризуйте категории стандартов.

  - Определите область применения отраслевых стандартов.

  - Определите область применения отраслевых стандартов организационно-методического характера.

  - Кто осуществляет надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

  - На кого возложена отмена стандартов и утверждения изменений в них?

  - Рассмотрите порядок обеспечения предприятия государственными стандартами.

  - Рассмотрите порядок обеспечения подразделений предприятия стандартом предприятия.

  - Кто осуществляет ведомственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

  - Как организовано ознакомление стран - членов ИСО с национальными стандартами этих стран?

  - Как организовано взаимодействие Международных организаций по стандартизации МЭК и ИСО?

  - Рассмотрите порядок отбора образцов для испытаний в целях сертификации продукции.

  - Рассмотрите порядок хранения образцов, прошедших сертификационные испытания.

  - Факторы, влияющие на объем испытаний при осуществлении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

  - Рассмотрите влияние повышения качества продукции на процесс ее реализации.

  - Рассмотрите группировку процессов в системе управления качеством продукции.

  - Рассмотрите состав полномочий Госстандарта России по стандартизации, метрологии и сертификации.

  - Рассмотрите состав объектов стандартизации на государственном уровне.

  - Рассмотрите состав объектов стандартизации на уровне предприятия.

  - В каких странах в стандартах устанавливаются прогрессивные нормы и требования к продукции, опережающие достигнутый уровень производства?

  - Что должно быть установлено в стандартах правил приемки?

  - Что должно быть установлено в стандартах правил эксплуатации и ремонта?

  - Что должно быть установлено в плане мероприятий по внедрению стандартов?

  - Перечислите участников сертификации продукции и услуг?

  - Основные задачи центрального органа по сертификации.

  - Что означает аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий?

  - Рассмотрите понятие «система качества» на предприятии.

  - Какие методы используются для обследования предприятия при сертификации системы качества?

  - При каких результатах проверки предприятию не может быть выдан сертификат системы качества?

  - Рассмотрите понятие «физическая величина».

  - Рассмотрите понятие «метрология».

  - Что достигается поверкой средств измерений?

  - Рассмотрите понятие «образцовые средства измерения».

  - Рассмотрите сущность организационной основы метрологического обеспечения.

  - Что составляет техническую основу метрологического обеспечения?

  - Рассмотрите понятие «точность измерений»

  - Определите понятие «качество продукции и сущность составляющих его элементов».

  - В чем проявляется влияние качества продукции на производительность труда при ее эксплуатации?

  - Рассмотрите состав операций в процессе управления качеством продукции.

  - Проанализируйте основные задачи стандартизации.

  - Роль международного сотрудничества в области стандартизации.

  - На каких принципах национальные организации по стандартизации принимаются в члены ИСО?

  - Объясните необходимость единого подхода национальных организаций по стандартизации по решению вопросов, относящихся к стандартизации.

  - Рассмотрите основные вопросы деятельности Комитета Совета ИСО по Оценке соответствия продукции требованиям стандартов (КАСКО).

  - Рассмотрите типовую структуру системы сертификации.

  - Что составляет подготовку органа по сертификации к ее проведению?

  - Сущность этапа предварительной оценки системы качества предприятия.

  - Рассмотрите этапность обеспечения требуемого уровня качества продукции.

  - Какие вопросы относятся к метрологическому обеспечению разработки продукции?

  - Что достигается в процессе метрологического обеспечения производства образцов продукции?

  - Каким образом достигается приближение результатов измерений к истинному значению измеряемой величины?

  - Что относится к причинам возникновения погрешностей измерений?

  - Рассмотрите понятие «погрешность средств измерений».

  - Рассмотрите понятие о систематических погрешностях измерений.

  - На какой основе можно выявить закономерности случайных погрешностей измерений?

  - Рассмотрите сущность интервальной оценки результатов измерений.

  - Рассмотрите понятие «поверочная схема».

  - Рассмотрите классификацию погрешностей по их причинам.

  - В чем проявляются погрешности оператора?

  - Рассмотрите состав группы административных методов воздействия, используемых при управлении качеством продукции.

  - Назовите объекты стандартизации в общетехнических и организационно-методических стандартах.

  - Что устанавливают стандарты технических условий?

  - Что устанавливают стандарты технических требований?

  - Что включает стадия проектирования технического задания на разработку стандарта?

  - Что должен проделать разработчик проекта стандартов при получении отзывов с замечаниями и разногласиями по существу этого проекта?

  - Рассмотрите понятие «единство измерений».

  - Назовите элементы затрат, составляющих стоимость метрологического обеспечения.

  - Что может стать основой определения оптимальных порогов точности измерений?

  - Что становится результатом передачи разряда единицы физической величины между средствами измерения от более высоких к низким разрядам этих средств?

  - Рассмотрите целесообразность использования образцовых средств измерения в сочетании с эталонами.

  - На чем основана передача разрядов единиц физических величин от эталонов к рабочим средствам измерений?

  - Определите понятие «исходные образцовые средства измерений».

  - Определите понятие «разряд образцовых средств измерений».

  - Что лежит в основе обеспечения единообразия средств измерений?

  - Как поверяют образцовые средства измерения второго и последующих разрядов?

  - Что понимается под метрологической экспертизой?

  - Рассмотрите понятие «явные ошибки» при разработке конструкторской документации.

  - Каково назначение системы и средств автоматизированного проектирования (САПР)?

  - Чьи ошибки определяют на практике основную часть брака продукции?

  - Кто осуществляет аттестацию образцовых средств измерений?

  - Какими мерами обеспечивается единство измерений?

  - Рассмотрите понятие «система сертификации».

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 1

  - Перечислите и охарактеризуйте категории стандартов.

  - Рассмотрите состав объектов стандартизации на уровне предприятия.

  - Объясните необходимость единого подхода национальных организаций по стандартизации по решению вопросов, относящихся к стандартизации.

  - Что достигается в процессе метрологического обеспечения производства образцов продукции?

  - Каково назначение системы и средств автоматизированного проектирования (САПР)?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 2

  - Принцип системного подхода в управлении качеством продукции.

  - Что должно быть установлено в стандартах правил приемки?

  - Рассмотрите сущность и значение международных рекомендаций по вопросам сертификации.

  - Что устанавливают стандарты общих технических требований?

  - Что является источником погрешности измерений?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 3

  - Рассмотрите порядок обеспечения предприятия государственными стандартами.

  - При каких результатах проверки предприятие может получить сертификат системы качества?

  - Рассмотрите состав операций в процессе управления качеством продукции.

  - В чем проявляются погрешности оператора?

  - Какие меры позволяют достигнуть сохранения эталонов поверки средств измерений?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 4

  - Определите область применения отраслевых стандартов организационно-методического характера.

  - Рассмотрите требования, предъявляемые к показателям, нормам, характеристикам, устанавливаемым в стандартах.

  - Что составляет вопросы метрологии как науки?

  - Каково назначение поверочных схем при поверке средств измерений?

  - Рассмотрите понятие «скрытые ошибки» при разработке конструкторской документации.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 5

  - Определите область применения государственных стандартов.

  - Рассмотрите понятие «физическая величина».

  - Что необходимо для достижения высоких технических характеристик продукции в процессе разработки образцов продукции?

  - Перечислите стадии разработки стандарта.

  - Определите понятие «подчиненные образцовые средства измерений».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 6

  - Что определяет необходимость повышения качества продукции для развития экономики страны?

  - Какие методы используются для обследования предприятия при сертификации системы качества?

  - Что составляет техническую основу метрологического обеспечения?

  - Рассмотрите понятие о случайных погрешностях измерений.

  - Как поверяют образцовые средства измерения первого разряда?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 7

  - Определите область применения стандартов предприятий.

  - Рассмотрите состав объектов стандартизации на отраслевом уровне.

  - Рассмотрите понятие «образцовые средства измерения».

  - Каков порядок организации согласительного совещания по обсуждению уточнений редакции проекта стандарта?

  - Что становится результатом передачи разряда единицы физической величины между средствами измерения от более высоких к низким разрядам этих средств?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 8

  - Определите область применения отраслевых стандартов.

  - Рассмотрите состав полномочий Госстандарта России по стандартизации, метрологии и сертификации.

  - Рассмотрите сущность технической основы метрологического обеспечения.

  - Что должен проделать разработчик проекта стандартов при получении отзывов с замечаниями и разногласиями по существу этого проекта?

  - Рассмотрите целесообразность использования образцовых средств измерения в сочетании с эталонами.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 9

  - Кто осуществляет ведомственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

  - Для чего необходимо обеспечение единства измерений?

  - Что достигается поверкой средств измерений?

  - В чем проявляются погрешности технических средств измерений?

  - Определите понятие «разряд образцовых средств измерений».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 10

  - Рассмотрите сущность стандартизации.

  - Рассмотрите влияние повышения качества продукции на процесс ее реализации.

  - Рассмотрите цели Международной организации по стандартизации (ИСО).

  - Рассмотрите состав группы экономических методов воздействия, используемых при управлении качеством продукции.

  - Что является основанием для присвоения разряда образцовым средствам измерений?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 11

  - Как организовано ознакомление стран - членов ИСО с национальными стандартами этих стран?

  - Рассмотрите основные задачи Госстандарта России в области стандартизации, метрологии и сертификации.

  - Сущность этапа предварительной оценки системы качества предприятия.

  - Рассмотрите понятие «погрешность оператора».

  - Рассмотрите состав видов образцовых средств измерений.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 12

  - В каких условиях стандарт считается внедренным?

  - Рассмотрите влияние повышения качества продукции на процесс ее использования.

  - Проанализируйте основные цели стандартизации.

  - Назовите объекты стандартизации в общетехнических и организационно-методических стандартах.

  - Что должен содержать документ, утверждающий проект стандарта?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 13

  - На кого возложена отмена стандартов и утверждения изменений в них?

  - Рассмотрите группировку процессов в системе управления качеством продукции.

  - Рассмотрите типовую структуру системы сертификации.

  - Перечислите числовые характеристики, используемые в оценке случайных величин.

  - Чьи ошибки определяют на практике основную часть брака продукции?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 14

  - На кого возложена задача пересмотра государственных стандартов и внесения в них изменений?

  - Рассмотрите понятие «метрология».

  - Что составляет подготовку предприятия к проведению сертификации продукции?

  - Рассмотрите сущность интервальной оценки результатов измерений.

  - Рассмотрите понятие «система сертификации».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 15

  - Как организовано взаимодействие Международных организаций по стандартизации МЭК и ИСО?

  - Что должно быть установлено в стандартах правил эксплуатации и ремонта?

  - Роль международного сотрудничества в области стандартизации.

  - Рассмотрите понятие «погрешность метода измерений».

  - Как принято группировать ошибки при разработке конструкторской документации?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 16

  - Рассмотрите сущность стандартизации.

  - Рассмотрите понятие «единица физической величины».

  - Рассмотрите понятие «поверка средств измерений».

  - Рассмотрите понятие «поверочная схема».

  - На каких этапах жизненного цикла образцов продукции может быть обнаружена основная часть ошибок разработчиков и изготовителей продукции?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 17

  - Рассмотрите сущность метрологического обеспечения.

  - Основные задачи центрального органа системы сертификации.

  - Рассмотрите сущность нормативно-методической основы метрологического обеспечения.

  - Рассмотрите понятие «погрешность средств измерений».

  - Определите понятие «исходные образцовые средства измерений».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 18

  - Рассмотрите порядок отбора образцов для испытаний в целях сертификации продукции.

  - Проанализируйте состав возможных объектов стандартизации в народном хозяйстве страны.

  - Проанализируйте основные задачи стандартизации.

  - Что устанавливают стандарты технических требований?

  - Кто осуществляет аттестацию образцовых средств измерений?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 19

  - На чем основано решение органа по сертификации о выдаче сертификата соответствия?

  - Что должно быть установлено в стандартах конструкций и размеров?

  - Рассмотрите понятие «эталонные средства измерения».

  - Рассмотрите понятие «погрешность измерений».

  - Какие этапы жизненного цикла образцов продукции должны сопровождаться метрологическим обеспечением?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 20

  - Рассмотрите сущность сертификации.

  - Что должно быть установлено в стандартах методов контроля?

  - Рассмотрите сущность организационной основы метрологического обеспечения.

  - Рассмотрите классификацию погрешностей по их причинам.

  - Какие затраты необходимо включать в стоимость метрологического обеспечения?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 21

  - Назовите состав методов воздействия в системе управления качеством продукции.

  - Рассмотрите понятие «управление качеством» на предприятии.

  - Определите понятие «качество продукции и сущность составляющих его элементов».

  - Рассмотрите понятие о систематических погрешностях измерений.

  - Какова взаимосвязь понятий «точность измерений» и «погрешность измерений»?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 22

  - Факторы, влияющие на объем испытаний при осуществлении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

  - В чем состоит деятельность по внедрению стандартов?

  - Рассмотрите этапность обеспечения требуемого уровня качества продукции.

  - Рассмотрите математический аппарат, используемый для установления закономерностей случайных погрешностей измерений.

  - Что может стать основой определения оптимальных порогов точности измерений?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 23

  - Что понимают под процессом обеспечения стандарта?

  - Что означает аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий?

  - Проанализируйте виды стандартов на продукцию.

  - Рассмотрите состав группы административных методов воздействия, используемых при управлении качеством продукции.

  - Дайте определения понятиям «сертификат соответствия» и «знак соответствия».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 24

  - Проанализируйте объекты управления в системе управления качеством продукции.

  - При каких результатах проверки предприятию не может быть выдан сертификат системы качества?

  - Рассмотрите структуру руководящих органов Международной организации по стандартизации (ИСО).

  - Рассмотрите состав группы социально-психологических методов воздействия, используемых при управлении качеством продукции.

  - Как поверяют образцовые средства измерения второго и последующих разрядов?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 25

  - Кто осуществляет надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

  - В чем выражается повышение качества продукции в производстве?

  - Рассмотрите основные вопросы деятельности Комитета Совета ИСО по Оценке соответствия продукции требованиям стандартов (КАСКО).

  - Каким образом достигается приближение результатов измерений к истинному значению измеряемой величины?

  - Назовите элементы затрат, составляющих стоимость метрологического обеспечения.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 26

  - Рассмотрите порядок хранения образцов, прошедших сертификационные испытания.

  - В каких странах в стандартах устанавливаются прогрессивные нормы и требования к продукции, опережающие достигнутый уровень производства?

  - Раскройте сущность технико-экономического понятия о качестве продукции.

  - Что устанавливают стандарты технических условий?

  - На чем основана передача разрядов единиц физических величин от эталонов к рабочим средствам измерений?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 27

  - Назначение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

  - Рассмотрите понятие «система качества» на предприятии.

  - Рассмотрите сущность научной основы метрологического обеспечения.

  - На какой основе можно выявить закономерности случайных погрешностей измерений?

  - Какими мерами обеспечивается единство измерений?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 28

  - Рассмотрите группировку нормативных документов, предусмотренную Законом РФ « О стандартизации».

  - Основные задачи испытательной лаборатории.

  - Назовите этапы сертификации системы качества предприятия.

  - Что должен проделать разработчик проекта стандартов при необходимости изменения или отмены действующих взаимосвязанных стандартов?

  - Рассмотрите понятие «единство измерений».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 29

  - Рассмотрите механизм распространения информации о действующих государственных стандартах.

  - Что отражается в требованиях стандартов к экспортной продукции?

  - Что составляет подготовку органа по сертификации к ее проведению?

  - Что составляет процесс метрологического обеспечения испытаний образцов продукции?

  - Какими мерами обеспечивается точность измерений?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 30

  - Что отличает Международную электротехническую комиссию (МЭК) от Международной организации по стандартизации (ИСО)?

  - Рассмотрите понятие «метрологическое обеспечение»

  - В чем проявляется влияние качества продукции на производительность труда при ее эксплуатации?

  - Какие вопросы относятся к метрологическому обеспечению разработки продукции?

  - Что понимается под метрологической экспертизой?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 31

  - Рассмотрите порядок обеспечения предприятия отраслевыми стандартами.

  - Что служит основанием для приостановки действия или отмены  сертификата соответствия?

  - Сущность этапа окончательной проверки и оценки системы качества предприятия.

  - Из чего состоит метрологическое обеспечение  процесса производства и подготовки производства?

  - Какие первичные эталоны единиц относят в международной системе к основным?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 32

  - Как предусмотрено информирование заинтересованных лиц о перечне аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий?

  - Перечислите участников сертификации продукции и услуг?

  - На каких принципах национальные организации по стандартизации принимаются в члены ИСО?

  - На что направлено методологическое обеспечение в процессе проектирования продукции?

  - Какова взаимозависимость стоимости метрологического обеспечения и оптимальных порогов точности измерений?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 33

  - Рассмотрите порядок обеспечения подразделений предприятия стандартом предприятия.

  - Основные задачи центрального органа по сертификации.

  - Проанализируйте типовые элементы управленческого цикла в системе управления качеством продукции.

  - Что относится к причинам возникновения погрешностей измерений?

  - Что достигается обеспечением единства измерений?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 34

  - Раскройте понятие «стандарт».

  - Рассмотрите состав объектов стандартизации на государственном уровне.

  - Рассмотрите понятие «точность измерений»

  - Что устанавливают стандарты общих технических условий?

  - Что лежит в основе обеспечения единообразия средств измерений?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Билет № 35

  - Кто осуществляет государственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов?

  - Что должно быть установлено в плане мероприятий по внедрению стандартов?

  - Что относится к задачам Комитета Совета ИСО по информации?

  - Что включает стадия проектирования технического задания на разработку стандарта?

  - Рассмотрите понятие «явные ошибки» при разработке конструкторской документации.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------