Измерение мощности и энергии.

Лабораторная работа

Цель работы

На практике изучить измерительные приборы, научится определять мощность электрической цепи и потребляемую энергию.

Теоретическое основание

Работа произведенная в единицу времени, называется мощностью (Р).

- работа электрических сил поля.

[Вт]

[Вт]

100 Вт = 1 гектоватт [гВт]

1000 Вт = 1 киловатт [кВт]

1000000 Вт = 1 мегаватт [МВт]

Электрическая мощность измеряется ваттметром

Электрическая энергия измеряется счетчиком электрической энергии.

[Дж]

Схема включения ваттметра:

A

W

V

Rн

V

A

Схема исследования:

Оборудование

Стенд «измерение мощности и энергии», приборный щит № 1

Ход работы

Подключить блок питания к стенду.

Собрать схему, подключить соединение проводами приборы.

Подать напряжение, измеряя нагрузку с помощью лампового реостата, при тех значениях записать показания приборов в таблицу.

Вычислить мощность цепи для тех случаев и потребляемую энергию.

Табл.1

| № опыта | Данные наблюдений |  |  | Результаты вычислений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U | I | t(c) | P | W(энер) | R | Pобщ |
| 1 | 220 | 0,7 | 600 | 154 | 924 гВт | 314,3 | 704 |
| 2 | 220 | 1,1 | 3,600 | 242 | 8712 гВт | 122,2 |  |
| 3 | 220 | 1,4 | 4900 | 308 | 15092 гВт | 71,4 |  |

Р=UI=220*0,7 = 154;                     W1=154*600=92400=924 гВт

P2=UI2=220*1.1 = 242;             W2=242*3600=871200=8712 гВт

P3=UI3=220*1.4 = 308;         W3=308*4900=1509200=15092 гВт

Вывод

Ознакомились с методикой вычисления электрической мощности и энергии. Научились работать с измерительными приборами.

Ответы на контрольные вопросы

Мощность – это работа произведённая за единицу времени.

Методы измерения мощности:

а) Для цепи постоянного тока используют электродинамические вольтметры и амперметры.

б) Для цепи переменного тока используют электродинамические и ферродинамические вольтметры.

Энергия электрической цепи представляет собой перемещение заряженных частиц.